ЮЖНЫЙ ПОЛЮС		299040, г. Севастополь, ул. Промышленная, 7а, Завод «Спектр», / литера 1А, оф. 29А / +7 (978) 073-83-80 / sales@southp.ru / www.southp.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(чиллер для кондиционирования)

№ П/П	Наименование	Значение	Примечание
1	Город (расположения объекта)
2	Период эксплуатации оборудования / (указать месяцы если оборудование эксплуатируется сезонно)
3	Назначение установки: только охлаждение, только нагрев, охлаждение и нагрев
4	Испаритель: водяной или воздушный
	Для водяного: указать тип жидкости (для растворов дополнительно указать концентрацию)
	Коррозийная стойкость
5	Конденсатор: водяной или воздушный
	Для водяного: указать тип жидкости (для растворов дополнительно указать концентрацию)
	Коррозийная стойкость
6	Требуемая мощность установки, КВт
	Температура входящей жидкости, 0С
	Температура выходящей жидкости, 0С
	Расход жидкости, м3/ч
7	Запас мощности, %
8	Требования по шумности
9	Тип хладагента
10	Наличие гидромодуля
	Объём бака накопителя, м3
	Насос «чиллер-потребители»: потери давления в сети, Па
	Резервный насос
11	Контактные данные (указать ФИО, телефон, email, для ИП и ЮЛ указать ИНН и название)
12	Предпочтения по оборудованию

Достоверность предоставленных данных подтверждаю.